产 品 目 录

销售商：北京隔尔静减振技术有限公司

生产商：哈 尔 滨 恒 力 减 振 器 厂

电话：0451-82428081          传真： 82428082

http://www.hysxsj.com          E-mail:hyhl082@.com

设备基础隔振器（1）

| 产品代码 | 设备基础隔振器（1） | 应用指南 |
| --- | --- | --- |
| HL-1001 | 1．JGF型橡胶剪切减振器 |  |
| HL-1051 | 2．JG型橡胶剪切减振器 |  |
| HL-1101 | 3．E型减振器 |  |
| HL-1121 | 4．EA型减振器 |  |
| HL-1141 | 5．JF—1型小型空调器隔振器 |  |
| HL-1151 | 6．JF—2型橡胶隔振器 |  |
| HL-1160 | 7．JVZ型减振支座 |  |
| HL-1181 | 8．JM型橡胶组合隔振器 |  |
| HL-1201 | 9．SD型减振垫板 |  |
| HL-1281 | 10．WJ型多点式橡胶减振垫 |  |
| HL-1291 | 11．TL型液压捣固机减振器 |  |
| HL-1301 | 12．SH型双板式减振器 |  |
| HL-1321 | 13．JK型可调式支座隔振器 |  |
| HL-2146 | 14．JZ型支柱形减振器 |  |
| HL-2149 | 15．JJ型支脚减振器 |  |
| HL-1401 | 16．SB型双板式低频橡胶弹簧复合减振器 |  |
| HL-1331 | 17．LD型可调式弹簧减振器 |  |
| HL-1601 | 18．HZT型阻尼弹簧隔振器 |  |
| HL-1641 | 19．HZD型单簧阻尼减振器 |  |
| HL-1661 | 20．SZ型防振绝缘器 |  |
| HL-1751 | 21．DSM型电机防振胶条 |  |
| HL-1695 | 22．XW型振幅限位器 |  |
| HL-7251 | 23．SG型钢丝绳减振器 |  |
| HL-1131 | 24.H-BH型蝶形橡胶减振器 |  |
| HL-1431 | 25.FY-AB型可调式阻尼弹簧减振器 |  |

设备隔振基座（2）

| 产品代码 | 设备隔振基座（2） |  |
| --- | --- | --- |
| HL-2131 | 1．HVAC系统往复压缩机隔振台座 |  |
| HL-2141 | 2．HVAC系统离心式制冷机隔振台座 |  |
| HL-2151 | 3．HVAC系统冷却塔隔振台座 |  |
| HL-2161 | 4．HVAC系统空调机组隔振台座 |  |
| HL-2191 | 5．HL—A型破碎机隔振台座 |  |
| HL-2001 | 6．CZ型钢结构隔振台座 |  |
| HL-2221 | 7．CA型钢结构隔振台座 |  |
| HL-2236 | 8．CB型水泵并联隔振台座 |  |
| HL-2201 | 9．CS型双层组合式隔振台座 |  |
| HL-2011 | 10．CE型混凝土隔振台座 |  |
| HL-2021 | 11．CN—1型双层弹簧隔振台座 |  |
| HL-2022 | 12．CN—2型双层橡胶隔振台座 |  |
| HL-2041 | 13．PYHL型空调风机隔振台座 |  |
| HL-2061 | 14．风机隔振台座—A式钢台座 |  |
| HL-2071 | 15．风机隔振台座—A式混凝土台座 |  |
| HL-2081 | 16．风机隔振台座—C式钢台座 |  |
| HL-2091 | 17．风机隔振台座—C式混凝土台座 |  |
| HL-2101 | 18．风机隔振台座—D式钢台座 |  |
| HL-2111 | 19．风机隔振台座—D式混凝土台座 |  |
| HL-1695 | 20．XW型振幅限位器 |  |
| 管道系统隔振器（3） |  |  |
| 产品代码 | 管道系统隔振器（3） |  |
| HL-3001 | 1．GD1型可曲挠橡胶管道减振器 |  |
| HL-3041 | 2．GD2型曲挠双球体管道减振器 |  |
| HL-3161 | 3．ST型非金属膨胀节 |  |
| HL-3321 | 4．DA型立管隔振器 |  |
| HL-3331 | 5．JS型立管防振管架 |  |
| HL-3190 | 6．JB型立管防振管架 |  |
| HL-5181 | 7．GDH1型管道弹簧吊式隔振器 |  |
| HL-5221 | 8．GDH2型管道橡胶吊式隔振器 |  |
| HL-3271 | 9．DT型管道弹性托架隔振器 |  |
| HL-3291 | 10．DY型管道弹性支座 |  |
| HL-3399 | 11．DM型隔振带 |  |
| HL-1695/3164 | 12．非金属补偿器/风管道伸缩节 |  |
| 管道系统消声器（4） |  |  |
| 产品代码 | 管道系统消声器（4） |  |
| HL-4001 | 1．ZP100型消声器 |  |
| HL-4051 | 2．ZP200型消声器 |  |
| HL-4101 | 3．ZP300型消声器 |  |
| HL-4201 | 4．ZWS50/100型水平弯头消声器 |  |
| HL-4301 | 5．ZWL50/100型立管弯头消声器 |  |
| HL-1695/3164 | 6．ST型非金属膨胀节 |  |
| HL-4401 | 7．YHZ型罗茨鼓风机消声器 |  |
| HL-4421 | 8．HL—F型高压通风机消声器 |  |
| HL-4441 | 9．HL—W型微穿孔板消声器 |  |
| HL-4461 | 10．HL—WX型双腔微穿孔板消声器 |  |
| HL-4701 | 11．HL—Z型流风机消声器 |  |
| HL-4601 | 12．LDG型电机噪声消声装置 |  |
| HL-4621 | 13．HL—GS型隔声室 |  |
| HL-4561 | 14．HVAC系统HL—K型风机隔声罩 |  |
| 吊式隔振器（5） |  |  |
| 产品代码 | 吊式隔振器（5） |  |
| HL-5001 | 1．DH型吊式减振器 |  |
| HL-5041 | 2．JH—1型空调管道弹簧隔振器 |  |
| HL-5081 | 3．JH—2型空调管道橡胶隔振器 |  |
| HL-5121 | 4．FHT型框式弹簧隔振器 |  |
| HL-5141 | 5．FHX型框式橡胶减振器 |  |
| HL-5181 | 6．GDH1型管道弹簧吊式隔振器 |  |
| HL-5221 | 7．GDH2型管道橡胶吊式隔振器 |  |
| HL-6041 | 8．FXD型浮动天棚隔振器 |  |
| HL-5261 | 9．DHS型吊顶弹簧隔振器 |  |
| HL-5291 | 10．DHY型吊顶橡胶隔振器 |  |
| HL-5321 | 11．DHSY型吊式隔振器 |  |
| HL-5351 | 12．DHW型吊式隔振器 |  |
| HL-5371 | 13．VDH型设备吊装隔振器 |  |
| 浮筑机房隔振器（6） |  |  |
| 产品代码 | 浮筑机房隔振器（6） |  |
| HL-6001 | 1．FXA可调式浮动地板弹簧隔振器 |  |
| HL-6021 | 2．FXB可调式浮动地板橡胶隔振器 |  |
| HL-6041 | 3．FXD型浮动天棚隔振器 |  |
| HL-6061 | 4．FXE型浮动天棚隔振器 |  |
| HL-6081 | 5．FXC型浮动墙体隔振器 |  |
| 高端设备隔振器（7） |  |  |
| 产品代码 | 高端设备隔振器（7） |  |
| HL-7251 | 1．SG型钢丝绳减振器 |  |
| HL-7351 | 2．SZ型防振绝缘器 |  |
| HL-7381 | 3．SLD金属橡胶减振器 |  |
| HL-7051 | 4．SY型微型橡胶减振器 |  |
| HL-7661 | 5．HR型橡胶环型减振器 |  |
| 设计中心目录 |  |  |
| 1．HVAC系统机房噪声与振动控制概述 |  |  |
| 2．HVAC系统设备基础隔振概述 |  |  |
| 3．HVAC系统管道消声概述 |  |  |
| 4．HVAC系统管道隔振概述 |  |  |
| 5．工业设备隔声隔振概述 |  |  |
| 6．隔振降噪术语 |  |  |